Доповнення до листа № 01-310 від 11.11.2025

з роз’ясненням положень державних будівельних норм

ДБН В.2.2-28:2010 «Будинки адміністративного та побутового призначення» (як зазначено у їх розділі 1 «Сфера застосування») встановлюють вимоги до проєктування нових і тих, які реконструюються, адміністративних та побутових будинків і споруд умовною висотою до 73,5 м (включно) виробничих підприємств, а також побутових приміщень громадських будинків і споруд. Але ці норми не поширюються на проєктування адміністративних будинків і приміщень громадського призначення.

Основним нормативним актом щодо проєктування промислових (виробничих) будівель є ДБН В.2.2-27:2025 «Промислові будівлі» як основні положення для проєктування та будівництва у цій галузі (зокрема, коли одночасно функціонують пов’язані з ними нормативні акти щодо проєктування інженерних споруд промислових будівель, будівель адміністративного та побутового призначення промислових (виробничих) підприємств). В цьому нормативному акті мають бути наведені основні терміни та їх визначення, у тому числі щодо термінів поверхи надземний, підвальний, підземний, цокольний, технічний тощо. Але розробники ДБН В.2.2-27:2025 (ДП «НДІБК») у розділі 3 «Терміни та визначення понять» надали лише посилання на ДБН В.2.2-9:2018 «Громадські будівлі та споруди. Основні положення», де ці терміни та їх визначення зазначено. Визначеннями цих термінів можна користуватися в процесі розроблення проєктної документації промислових (виробничих) підприємств.