## Додаток 4
Додаток № 4
до договору про надання послуги з управління
багатоквартирним будинком від _______________ № _________
ВИМОГИ
до якості послуги з управління будинком
за адресою:
Порядковий номер | Назва роботи (послуги) |  | Періодичність виконання (надання) робіт (послуг) з утримання будинку та прибудинкової території | Інші вимоги до якості
1. Утримання будинку та прибудинкової території
1.1 | Технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем: гарячого водопостачання, холодного водопостачання, водовідведення, теплопостачання, зливової каналізації, електропостачання
Регламентні роботи, зокрема:
| - огляд обладнання системи централізованого опалення, гарячого і холодного водопостачання, системи водовідведення |  | 4 рази на рік
| - огляд опалювальних приладів централізованого опалення в опалювальний період, запірно-регулювальної арматури централізованого опалення на горищних та у підвальних приміщеннях в опалювальний період |  | 2 рази на рік
Профілактичні роботи в системі централізованого опалення:
| - регулювання та гідравлічне випробовування систем централізованого опалення |  | 1 раз на рік
| - промивання трубопроводів та приладів систем централізованого опалення |  | 1 раз на 4 роки
| Консервація та розконсервація системи централізованого опалення |  | 2 рази на рік
| - перевірка контрольно-вимірювальних приладів |  | 1 раз на рік
| - ліквідація повітряних пробок в системі централізованого опалення |  | У разі необхідності за рішенням управителя
Профілактичні роботи в системі холодного водопостачання, водовідведення:
| - регулювання та гідравлічне випробовування систем холодного водопостачання |  | 1 раз на 4 роки
| - усунення засмічень внутрішньобудинкових водопровідних мереж, каналізаційних та зливових випусків, закріплення трубопроводів, перевірка несправностей каналізаційних витяжок |  | 2 рази на рік
Профілактичні роботи в системі гарячого водопостачання:
| - регулювання та гідравлічне випробовування систем гарячого водопостачання |  | 1 раз на 4 роки
| - регулювання триходових кранів, поновлення сальникових ущільнень, ущільнення згонів |  | 2 рази на рік
| - укріплення ізоляції трубопроводів, огляд та очищення грязьовиків, повітрозбирачів, вантузів, компенсаторів регулювальних кранів, вентилів, засувок, запірної арматури |  | 1 раз на рік
| - закріплення трубопроводів |  | У разі необхідності за рішенням управителя
| Усунення засмічень внутрішньобудинкових водопровідних мереж, каналізаційних та зливових випусків |  | У разі необхідності за рішенням управителя, але не менше 2 разів на рік
| Усунення течі в трубопроводах, приладах та арматурі |  | У разі необхідності
| Регламентні роботи (обхід, огляд, перевірка роботи та технічного стану електромереж, силових установок, автоматичних вимикачів електроосвітлення тощо) |  | У міру необхідності, але не рідше 1 разу на тиждень
1.2 | Технічне обслуговування ліфтів
| Регламентні роботи |  | Згідно з графіком затвердженим управителем та погодженим зі спеціалізованою організацією, яка здійснює технічне обслуговування ліфтів
| - місячний ремонт ліфтів |  | 1 раз на місяць
| - квартальний ремонт ліфтів |  | 1 раз на 3 місяці
| - аварійне обслуговування ліфтів |  | У разі необхідності
| - технічний огляд ліфтів |  | 1 раз на 2 роки
1.3 | Обслуговування систем диспетчеризації
| Повне технічне обслуговування систем диспетчеризації |  | Згідно з графіком затвердженим управителем та погодженим зі спеціалізованою організацією, яка здійснює технічне обслуговування ліфтів
| - місячний ремонт |  | 1 раз на місяць
1.4 | Придбання електричної енергії для освітлення місць загального користування, живлення ліфтів та забезпечення функціонування іншого спільного майна багатоквартирного будинку |  | Цілодобово
1.5 | Обслуговування димових та вентиляційних каналів |  | Згідно з графіком затвердженим управителем
1.6 | Прибирання прибудинкової території
| Підмітання прибудинкової території |  | Щоденно крім вихідних та святкових днів
| Утримання у справному і охайному стані урн, очищення їх від сміття |  | Щоденно крім вихідних та святкових днів
| Очищення приямків, вимощень та поверхонь зливостічних лотків і кришок колодязів від піску і сміття |  | У разі необхідності за рішенням управителя
| Прибирання опалого листя, скошеної трави з території |  | У разі необхідності за рішенням управителя
| Вивішування в установлені дні державних прапорів на фасадах будинків, а також зняття та їх зберігання |  | У разі необхідності за рішенням управителя
1.7 | Прибирання приміщень загального користування (у тому числі допоміжних)
| Вологе підмітання сходових кліток, вестибюлів і маршів першого поверху |  | Щодня, крім вихідних та святкових днів
| Очищення металевих решіток приямка та вхідних сходів ганку |  | Щодня, крім вихідних та святкових днів
| Вологе підмітання сходових кліток і маршів вище першого поверху |  | 1 раз на місяць
| Миття вестибюлів, сходових кліток і маршів, пофарбованих панелей |  | 1 раз на місяць
| Вологе протирання підвіконь, віконних решіток, поручнів, поштових скриньок, електрощитових, сходів на горище |  | 1 раз на місяць
| Обмітання пилу, павутиння і бруду зі стін, стель, дверей, вікон, підвіконь, радіаторів, сітчастих огорож ліфтів |  | 1 раз на місяць
| Миття вікон на сходових клітках і у вестибюлях, дверей |  | 2 рази на рік
| Прибирання підвалів, горищ та покрівлі від побутових відходів з видаленням сторонніх предметів |  | За необхідності, але не менше 2 разів на рік
1.8 | Прибирання снігу, посипання частини прибудинкової території, призначеної для проходу та проїзду, протиожеледними сумішами
| Прибирання території (асфальтове покриття), що входить у площу прибирання двірника, від снігу, який щойно випав, і згрібання його у вали |  | З початком снігопаду у той же самий день
| Підготування піску, піскосоляної суміші тощо для посипання та транспортування підготовленого матеріалу до місця посипання |  | У разі необхідності за рішенням управителя
| Посипання території піском, піскосоляною сумішшю, тощо |  | У зимовий період за наявності ожеледиці
| Очищення території від ущільненого снігу і полою |  | Після прибирання основної маси снігу
| Очищення від снігу, полою і льоду східців, вимощень, майданчиків, водостічних труб, кришок водопровідних, каналізаційних, пожежних та інших колодязів, а також поверхневих зливосточних лотків |  | У зимовий період у разі необхідності за рішенням управителя
| Установлення огорож у місцях, які небезпечні для пішоходів, на час скидання снігу з дахів (при утворенні великих льодових бурульок на звисах покрівель та при простукуванні відшарованої і нетривкої штукатурки на фасадах будинків) |  | У разі необхідності за рішенням управителя
| Збивання льодових бурульок на звисах покрівель |  | У зимовий період за наявності бурульок
| Очищення покрівлі від снігу, зсування скинутого з покрівлі снігу до купи або у вали |  | У зимовий період у разі необхідності за рішенням управителя
| Участь у механізованому прибиранні |  | У разі необхідності за рішенням управителя
| Улаштування в період відлиги борозен в полою для відведення талої води у водовідвідні пристрої |  | У зимовий і весняний періоди у разі необхідності за рішенням управителя
| Відведення з території, яка прибирається, талої та дощової води у відповідні комунікації (колодязі, канави тощо) |  | У разі необхідності за рішенням управителя
1.9 | Дератизація |  | Не рідше 2 разів на рік та за необхідності
1.10 | Дезінсекція |  | Не рідше 2 разів на рік та за необхідності
2. Поточний ремонт спільного майна будинку
2.1 | Поточний ремонт конструктивних елементів, технічних пристроїв будинків та елементів зовнішнього упорядження, що розміщені на закріпленій в установленому порядку прибудинковій території та іншого спільного майна багатоквартирного будинку |  | Згідно з річним планом поточного ремонту, затвердженим управителем (роботи виконуються у випадку запланованих витрат (наявних коштів) на виконання відповідних робіт)
2.2 | Поточний ремонт внутрішньобудинкових систем гарячого водопостачання, холодного водопостачання, водовідведення, теплопостачання, зливової каналізації, електропостачання |  | Згідно з річним планом поточного ремонту, затвердженим управителем (роботи виконуються у випадку запланованих витрат (наявних коштів) на виконання відповідних робіт)
ПІДПИСИ:
Від управителя
Директор комунального підприємства
"Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Оболонського району м. Києва"
____________________ Людмила САГАЙДАК
Від співвласників
Перший заступник голови Оболонської районної
в місті Києві державної адміністрації
_____________________ Олександр ЦИБУЛЬЩАК