## 1 всі послуги 22 буд.
Додаток № 4
до договору № ____
від ______________202_р.
ВИМОГИ
до якості послуги з управління будинком
за адресою
Порядковий номер | Назва роботи (послуги) | Періодичність виконання (надання) робіт (послуг) з утримання будинку та прибудинкової території | Інші вимоги до якості
1. Утримання будинку та прибудинкової території
1.1. | Технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем: гарячого водопостачання, холодного водопостачання, водовідведення, теплопостачання, зливової каналізації, електропостачання:
1.1.1. | Регламентні роботи, зокрема:
1.1.1.1. | Огляд обладнання системи централізованого опалення, гарячого і холодного водопостачання, системи водовідведення | 2 рази на рік
1.1.1.2. | Огляд опалювальних приладів централізованого опалення в опалювальний період, запірно-регулювальної арматури централізованого опалення на горищних та у підвальних приміщеннях в опалювальний період | 3 рази на рік
1.1.2. | Профілактичні роботи в системі централізованого опалення:
1.1.2.1. | Регулювання та гідравлічне випробовування систем централізованого опалення | 1 раз на рік
1.1.2.2. | Промивання трубопроводів та приладів систем централізованого опалення | 1 раз на 2 роки або при необхідності
1.1.2.3. | Консервація та розконсервація системи централізованого опалення | 2 рази на рік
1.1.2.4. | Перевірка контрольно-вимірювальних приладів | 2 рази на рік
1.1.2.5. | Ліквідація повітряних пробок в системі централізованого опалення | У разі необхідності за рішенням управителя
1.1.3. | Профілактичні роботи в системі холодного водопостачання, водовідведення:
1.1.3.1. | Регулювання та гідравлічне випробовування систем холодного водопостачання, усунення засмічень внутрішньобудинкових водопровідних мереж та каналізаційних випусків, закріплення трубопроводів, перевірка несправностей каналізаційних витяжок | 2 рази на рік
1.1.3.2. | Установлення в кришці ревізій гумових прокладок | 1 раз на 4 роки
1.1.4. | Профілактичні роботи в системі гарячого водопостачання:
1.1.4.1. | Регулювання та гідравлічне випробовування систем гарячого водопостачання, регулювання триходових кранів, поновлення сальникових ущільнень, ущільнення згонів | 2 рази на рік
1.1.4.2. | Укріплення ізоляції трубопроводів, огляд та очищення грязьовиків, повітрозбирачів, вантузів, компенсаторів регулювальних кранів, вентилів, засувок, очищення від накипу бойлерів, змійовиків, запірної арматури | 1 раз на рік
1.1.4.3. | Закріплення трубопроводів | У разі необхідності за рішенням управителя
1.1.5. | Усунення засмічень внутрішньобудинкових водопровідних мереж та каналізаційних випусків | У разі необхідності за рішенням управителя, але не менше 2 разів на рік
1.1.6. | Усунення течі в трубопроводах, приладах та арматурі | У разі необхідності
1.1.7. | Регламентні роботи (обхід, огляд, перевірка роботи та технічного стану електромереж, силових установок, автоматичних вимикачів електроосвітлення тощо) | У міру необхідності, але не рідше 1 разу на тиждень
1.2. | Технічне обслуговування ліфтів | Згідно з графіком, затвердженим управителем та погодженим зі спеціалізованою організацією, яка здійснює технічне обслуговування ліфтів
1.3. | Обслуговування систем диспетчеризації | Згідно з графіком, затвердженим управителем та погодженим зі спеціалізованою організацією, яка здійснює технічне обслуговування ліфтів
1.4. | Обслуговування димових та вентиляційних каналів | Згідно з графіком, затвердженим управителем за погодженням з спеціалізованою організацією, яка здійснює обслуговування димових та вентиляційних каналів
1.5. | Прибирання прибудинкової території:
| Підмітання прибудинкової території | Щоденно, крім вихідних та святкових днів
| Очищення урн від сміття | Щоденно, крім вихідних та святкових днів
| Догляд за зеленими насадженнями | У разі необхідності за рішенням управителя
| Очищення приямків, вимощень та поверхонь зливостічних лотків і кришок колодязів від піску і сміття, поливання території | У разі необхідності за рішенням управителя
| Прибирання опалого листя, скошеної трави з території | У разі необхідності за рішенням управителя
| Вивішування в установлені дні державних прапорів на фасадах будинків, а також зняття та їх зберігання | У разі необхідності за рішенням управителя
| Промивання номерних ліхтарів, покажчиків | У разі необхідності, але не менше 2 разів на рік
| Поливання територій (дворів та газонів) | У літній період у разі необхідності за рішенням управителя | За наявності послуги з поливання в межах кількості води запланованої для поливу
1.6. | Прибирання приміщень загального користування (у тому числі допоміжних):
| Вологе підмітання сходових кліток, вестибюлів і маршів перших поверхів, місць перед завантажувальними камерами сміттєпроводів і приміщень загального призначення (дитячих кімнат, приміщень контор тощо) | Щодня, крім вихідних та святкових днів
| Очищення металевих решіток приямка та вхідних сходів ганку | Щодня, крім вихідних та святкових днів
| Вологе підмітання сходових кліток і маршів вище першого поверху | 2 рази на місяць
| Миття вестибюлів, сходових кліток і маршів, пофарбованих панелей | 2 рази на місяць
| Вологе протирання підвіконь, віконних решіток, поручнів, поштових скриньок | 1 раз на місяць
| Обмітання пилу, павутиння і бруду зі стін, стель, дверей, вікон, підвіконь, радіаторів, сітчастих огорож ліфтів | 1 раз на місяць
| Миття вікон (з легким доступом) на сходових клітках і у вестибюлях, дверей | 2 рази на рік
| Прибирання підвалів, горищ та покрівлі від побутових відходів з видаленням сторонніх предметів | За необхідності, але не менше 2 разів на рік
1.7. | Прибирання і вивезення снігу, посипання частини прибудинкової території, призначеної для проходу та проїзду, протиожеледними сумішами:
| Прибирання території (асфальтове покриття), що входить у площу прибирання двірника (робітника з комплексного прибирання), від снігу, який щойно випав, і згрібання його у вали | З початком снігопаду у той же самий день
| Підготування піску, піскосоляної суміші тощо для посипання та транспортування підготовленого матеріалу до місця посипання | У разі необхідності за рішенням управителя
| Посипання території піском, піскосоляною сумішшю тощо | У зимовий період за наявності ожеледиці
| Очищення території від ущільненого снігу і полою | Після прибирання основної маси снігу
| Очищення від снігу, полою і льоду східців, вимощень, майданчиків, водостічних труб, кришок водопровідних, каналізаційних, пожежних та інших колодязів, а також поверхневих зливосточних лотків | У зимовий період у разі необхідності за рішенням управителя
| Установлення огорож у місцях, які небезпечні для пішоходів, на час скидання снігу з дахів (при утворенні великих льодових бурульок на звисах покрівель та при простукуванні відшарованої і нетривкої штукатурки на фасадах будинків) | У разі необхідності за рішенням управителя
| Збивання льодових бурульок на звисах покрівель | У зимовий період за наявності бурульок
| Очищення покрівлі від снігу, зсування скинутого з покрівлі снігу до купи або у вали | У зимовий період у разі необхідності за рішенням управителя
| Участь у механізованому прибиранні | У разі необхідності за рішенням управителя
| Улаштування в період відлиги борозен в полою для відведення талої води у водовідвідні пристрої | У зимовий і весняний періоди у разі необхідності за рішенням управителя
| Відведення з території, яка прибирається, талої та дощової води у відповідні комунікації (колодязі, канави тощо) | У разі необхідності за рішенням управителя
1.8. | Дератизація | Не рідше 2 разів на рік та за необхідності
1.9. | Дезінсекція | Не рідше 2 разів на рік та за необхідності
1.10. | Придбання електричної енергії для освітлення місць загального користування, живлення ліфтів та забезпечення функціонування іншого спільного майна багатоквартирного будинку | Цілодобово
2. Поточний ремонт спільного майна будинку
2.1. | Поточний ремонт конструктивних елементів, технічних пристроїв будинків та елементів зовнішнього упорядження, що розміщені на закріпленій в установленому порядку прибудинковій території ( в тому числі спортивних, дитячих та інших майданчиків) та іншого спільного майна багатоквартирного будинку | Згідно з графіком, затвердженим управителем
2.2. | Поточний ремонт внутрішньобудинкових систем гарячого водопостачання, холодного водопостачання, водовідведення, теплопостачання, зливової каналізації, електропостачання | Згідно з графіком, затвердженим управителем
ПІДПИСИ:
Від управителя |  | Від співвласників